Приложение  1 к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на монтаж, пусконаладочные работы автоматической пожарной сигнализации.

Предмет договора

Монтаж и пуско-наладочные работы автоматической пожарной сигнализации.

Требования к качеству

Оказывать Услуги надлежащим образом и собственными силами. Соблюдать требования охраны труда, противопожарной безопасности. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и ТУ.

Общие требования к выполняемым работам.

1. Участник до заключения договора должен предоставить копию лицензии, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, на осуществление деятельности по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, по следующему перечню работ:

2. Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с рабочим проектом пожарной сигнализации. Ведомость объемов работ:

|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № ! |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |
| монтаж 0борудования |  |  |  |
| 1 | Аппарат настольный, масса до 0,015 т /контроллер С2000-ПКУ-М | 1 шт. | 1 |
| 2 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником | 100 концов | 0,04 |
| 3 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей/С2000-КПБ | 1 шт. | 6 |
| 4 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей//С2000-СП | 1 шт. | 1 |
| 5 | Устройство ультразвуковое, блок питания и контроля/РИП-12 | 1 шт. | 1 |
| 6 | Аккумулятор кислотный стационарный | 1 шт. | 2 |
| 7 | Дополнительный тренировочный цикл «заряд-разряд» при формировании кислотной стационарной аккумуляторной батареи | 1 тренировочный цикл | 1 |
| 8 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 84 |
| 9 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | 1 шт. | 39 |
| монтаж |  |  |  |
| 10 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 9,1 |
| 11 | Короб электротехнический (88,92:4,57)-2м | шт | 910 |
| 12 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 9,1 |
| 13 | Кабели телефонные однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией сечением/КПСЭнг-FRHF 1*2*0,75 | 1000 м | 0,91 |
| 14 | Разветвительная коробка УК-2 | шт. | 15 |
| 15 | Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0,3 |
| 16 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,03 |
| прочие работы |  |  |  |
| 17 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,13 |
| 18 | Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий | 0,12 |
| 19 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,1 |
| 20 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,09 |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы -123 канала |  |  |  |
| 22 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 80 | 1 система | 123 |
| 23 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к расценке 02-01-002-09 | 1 канал | 43 |
| Раздел 3. оборудование |  |  |  |
| 24 | Пульт С 2000-М | компл | 1 |
| 25 | Блок приемо-контрольный/ Сигнал -20П | компл | 1 |
| 26 | Источник бесперебойного питания "РИП-12" (исп.01) | компл | 1 |
| 27 | Аккумулятор АКБ 7 амп/час на 12в 7Ач | шт | 2 |
| 28 | Извещатель пожарный дымовой ИПД 3,1м | шт | 84 |
| 29 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | компл | 7 |
| 30 | Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/4 | компл | 32 |

Место оказания услуг

Красноярский край, г. Норильск,

район Талнах, ул. Таймырская, 24

Сроки оказания услуг

Не более 25 календарных дней с момента подписания договора обеими Сторонами.

Форма, сроки и порядок оплаты товара: Оплата Исполнителю оказанных услуг производится Заказчиком на основании подписанного Заказчиком без замечаний акта сдачи-приемки оказанных услуг и счетов (счетов-фактур) не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Датой оплаты оказанных услуг считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.